SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE E S.O. DI AEROPORTI DI PUGLIA

CAPITOLATO TECNICO E AMMINISTRATIVO

Sommario

L'indice è vuoto perché non stai utilizzando gli stili paragrafo selezionati nelle impostazioni del documento.

1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le linee guida del Servizio di Manutenzione Hardware e Sistemi Operativi (di seguito il “Servizio”) richiesto da Aeroporti di Puglia SpA (di seguito “AdP”), alla Società aggiudicatrice (di seguito la “Società”), della presente procedura, relativamente a tutto il parco macchine degli Scali e delle periferiche hardware presenti presso gli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA).

2. OBIETTIVI

L'obiettivo di questo documento è quello di facilitare l'organizzazione, la ricerca e la lettura delle informazioni per garantire la qualità del Servizio, introducendo quelle modalità organizzative tali da permettere la completa trasparenza delle attività, facilitando, nel contempo, quelle di controllo e monitoraggio da parte dello staff dell’ufficio EDP di AdP.

3. DURATA DEL SERVIZIO

La durata del Servizio è di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della firma del Contratto di Manutenzione Hardware (di seguito il “Contratto”) non rinnovabile.

4. HARDWARE E SISTEMI OPERATIVI (S.O.) OGGETTO DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del presente contratto l’affidamento del servizio di manutenzione hardware e Sistemi Operativi, relativamente a tutto il parco macchine di scalo e sue periferiche hardware presenti presso gli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA), come di seguito individuati.

La Società si obbliga ad avvalersi, nello svolgimento del servizio di cui al presente contratto, esclusivamente di personale altamente specializzato.

Il personale da garantire per lo svolgimento del servizio dovrà prevedere un numero di unità espresse in termini di FTE, non inferiore a 5 al fine di garantire i seguenti livelli di servizio:

- Scalo di Bari:

  - Presidio H11 durante i giorni feriali, con un intervallo di un’ora di presenza contemporanea di due unità;

  - Presidio H8 durante i giorni di sabato, domenica e festivi di una sola unità;

  - Interventi in reperibilità durante le ore non presidiate.

- Scalo di Brindisi:

  - Presidio H8 durante i giorni feriali di una sola unità;

  - Presidio H4 durante i giorni di sabato, domenica e festivi di una sola unità;

  - Interventi in reperibilità durante le ore non presidiate.

- Scalo di Foggia e Grottaglie:

  - Visita periodica settimanale e interventi in reperibilità.

La Società, inoltre, riconosce ad AdP S.p.A. la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute da AdP S.p.A. non idonee per la perfetta esecuzione del presente contratto.

L’Appaltatore è altresì ritenuto responsabile unico dell’operato del personale dallo stesso dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge vigenti, nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio e deve adempiere anche agli oneri assicurativi assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme in vigore in materia di lavoro e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

L’Appaltatore è tenuto anche a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque utilizzato nell’espletamento del servizio. È pertanto tenuto ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

All’atto della sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dovrà comunicare ad AdP S.p.A. i recapiti del/dei responsabile/i nonché di tutto il personale adibito al servizio in oggetto.

E’ ammesso il subappalto nei limiti di legge (30% dell’importo complessivo del servizio).

Qualora l’appaltatore abbia dichiarato in sede di gara di voler subappaltare si impegna ai sensi dell’art. 3. co. 9 legge n. 136/23010 e s.m.i. a far sottoscrivere a tutti i subappaltatori le condizioni riguardanti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Servizio ha ad oggetto il seguente parco hardware e S.O. che AdP metterà a disposizione della Società compreso il materiale di Spare. I numeri sono indicativi e potrebbero variare in termini di marche e quantità:

Infrastruttura Amministrativa

L’infrastruttura amministrativa è logicamente installata all’interno di un dominio basato su Active Directory Microsoft i cui server sono dislocati nei locali Tecnici CED di Bari e Brindisi, fanno parte del dell’infrastruttura amministrativa le seguenti postazioni Client, dove per postazione si intende una postazione completa di PC (desktop o laptop), monitor LED di varie dimensioni, Stampante di varie marche e/o modelli:

- Bari

  - Numero 1 CASSA AUTOMATICA

  - Numero 103 COMPUTER

  - Numero 91 MONITOR LCD

  - Numero 34 NOTEBOOK

  - Numero 2 PLOTTER

  - Numero 3 STAMPA AD AGHI

  - Numero 12 STAMPA INKJET

  - Numero 51 STAMPA LASER

  - Numero 11 STAMPA MULTIFUNZIONE

  - Numero 1 STAMPANTE TERMICA PER CVB

  - Numero 3 VIDEOPROIETTORE

- Brindisi

  - Numero 1 CASSA AUTOMATICA

  - Numero 45 COMPUTER

  - Numero 38 MONITOR LCD

  - Numero 3 NOTEBOOK

  - Numero 2 PLOTTER

  - Numero 8 STAMPA AD AGHI

  - Numero 8 STAMPA INKJET

  - Numero 13 STAMPA LASER

  - Numero 2 STAMPA LASER COLORI

  - Numero 9 STAMPA MULTIFUNZIONE

  - Numero 2 VIDEOPROIETTORE

- Foggia

  - Numero 7 COMPUTER

  - Numero 5 MONITOR LCD

  - Numero 5 STAMPA LASER

- Grottaglie 10 postazioni di lavoro

  - Numero 7 COMPUTER

  - Numero 6 MONITOR LCD

  - Numero 1 PLOTTER

  - Numero 1 STAMPA AD AGHI

  - Numero 3 STAMPA INKJET

  - Numero 5 STAMPA LASER

I server a servizio dell’infrastruttura Amministrativa sono composti da:

- Numero 3 Server HP ML 370 G5

- Numero 4 Server HP DL 380 G5

- Numero 2 Server IBM x3650 M3

- Numero 2 Server Power EDGE R900 e R710

- Numero 1 SAN FC Netapp E2700

- Numero 1 SAN FC IBM DS3400

- Numero 1 SAN iSCSI DELL Powervault MD3000i

- Numero 4 Server assemblati

Infrastruttura CUTE

Presso gli aeroporti pugliesi, in particolare gli scali di Bari, Brindisi e Foggia  sono installate circa 126 postazioni CUTE così suddivise:

- Bari:

  - 30 Checkin equipaggiati con PC ASEM, Monitor Acer 20’’, ATB e BTP IER 400, lettori ottici di vario modello Access

  - 16 Gate equipaggiati con PC ASEM, Monitor Acer 20’’, ATB IER 400, lettori ottici di vario modello Access/IER, DCP OKI 3320

  - 34 Backoffice equipaggiati con PC ASEM, Monitor Acer 20’’, DCP OKI 3320

- Brindisi

  - 17 Checkin equipaggiati con PC ASEM, Monitor Acer 20’’, ATB e BTP IER 400, lettori ottici di vario modello Access

  - 8 Gate equipaggiati con PC ASEM, Monitor Acer 20’’, ATB IER 400, lettori ottici di vario modello Access/IER, DCP OKI 3320

  - 15 Backoffice equipaggiati con PC ASEM, Monitor Acer 20’’, DCP OKI 3320

- Foggia

  - 3 Checkin equipaggiati con PC ASEM, Monitor Acer 20’’, ATB e BTP IER 400, lettori ottici di vario modello Access,

  - 2 Gate equipaggiati con PC ASEM, Monitor Acer 20’’, ATB IER 400, DCP OKI 3320

  - 1 Backoffice equipaggiati con PC ASEM, Monitor Acer 20’’, DCP OKI 3320

I server a servizio dell’infrastruttura CUTE sono composti da:

- Numero 5 apparati di rete Cisco tra switch e Firewall

- Numero 4 Server HP della famiglia Proliant DL 380

POSTAZIONI FIDS

Presso gli aeroporti pugliesi, in particolare gli scali di Bari, Brindisi e Foggia  sono installate circa 192 monitor FIDS così suddivisi:

- Bari

  - 50 Monitor FIDS Hantarex della famiglia D Brain 32’’/RPC varie generazioni

  - 45 Monitor FIDS Hantarex della famiglia D Brain 42’’/RPC varie generazioni

  - 20 Monitor FIDS Hantarex in configurazione videowall 46’’ UNB

  - 10 Postazioni PC di varie marche in configurazione FIDS

- Brindisi

  - 30 Monitor FIDS Hantarex della famiglia D Brain 32’’/RPC varie generazioni

  - 22 Monitor FIDS Hantarex della famiglia D Brain 42’’/RPC varie generazioni

  - 5 Postazioni PC di varie marche in configurazione FIDS

- Foggia

  - 10 Monitor FIDS Hantarex varie versioni

APPARATI DI RETE (SWITCH, AP, ECC.)

L’infrastruttura di rete a servizio della WAN aeroportuale è gestita per mezzo di Firewall, Router,  Switch e Access Point Cisco:

- Numero 2 CISCO CATALYST 6500

- Numero 40 CISCO CATALYST 3750/2960/2950

- Numero 2 Firewall ASA 5510

- Numero 6 CISCO 1522

- Numero 4 CISCO 1242

Altre Installazioni

Sono presenti presso le aerostazioni pugliesi anche installazioni per la gestione al pubblico di informazioni e/o servizi differenti in particolare:

- Bari

  - Numero 18 Monitor Philips BDL4678XL/00 in configurazione videowall 3x3

  - Numero 17 Postazioni TOTEM a parete per accesso al sito web di Aeroporti di Puglia

  - Numero una postazione di video conferenza Cisco

- Brindisi

  - Numero 8 Monitor Philips BDL4678XL/00 in configurazione videowall 4x2

  - Numero 5 Postazioni TOTEM a parete per accesso al sito web di Aeroporti di Puglia

  - Numero una postazione di video conferenza Cisco

- Foggia

  - Numero 2 Postazioni TOTEM a parete per accesso al sito web di Aeroporti di Puglia

Le quantità e le caratteristiche sopra elencate sono puramente indicative e potrebbero variare in base alle esigenze di AdP, a seguito di nuove installazioni o eventuali dismissioni di apparati.

5. SERVIZIO

Il Servizio si intende obbligatoriamente “omnicomprensivo” di:

- tutte le attività di ripristino (esempio: carta di imbarco incastrata, modulo continuo inceppato, etichetta adesiva incastrata, cavi scollegati, residui di adesivo ecc.);

- tutte le problematiche inerenti i componenti hardware anche soggetti ad usura compresa la cavetteria;

- tutte le installazioni inerenti Sistemi Operativi, compresi i service pack, aggiornamento firmware, driver ecc.;

- di tutte le attività di trasporto, trasloco, montaggio, installazione, noleggio nonché nuove attivazioni di hardware e software di base;

- ogni ulteriore elemento connesso alla completa operatività della postazione.

Sono ad esclusivo carico di AdP il materiale di consumo (carta, nastri stampanti, ecc.) e le parti di ricambio il cui approvvigionamento verrà concordato con AdP, la quale potrà decidere di mettere a disposizione della Società parti di spare, intere unità di spare o consuntivare eventuali parti di ricambio a fine mese.

Il Servizio si basa su alcune componenti fondamentali per la corretta gestione dell'intero parco tecnologico di AdP:

1) Reperibilità H24 (intervento su chiamata)

2) Presidio

3) Manutenzione Correttiva

4) Manutenzione Preventiva

Tutte le attività ed i processi di gestione e controllo delle varie parti devono interagire in armonia.

6. REPERIBILITÀ (INTERVENTO SU CHIAMATA-TEMPI)

Per intervento su chiamata si intende il servizio verso AdP avente ad oggetto la ricezione, diagnostica, intervento e risoluzione delle richieste e problematiche. Gli interventi on-site presso i quattro scali pugliesi, del personale tecnico competente saranno effettuati 7 giorni alla settimana compresi sabato, domenica e festivi. Gli interventi avranno lo scopo di ripristinare la funzionalità operativa del parco macchine sopra indicato.

Aerostazione di Bari - Brindisi

Tempo di intervento on-site:	entro 1 ore lavorativa

Aerostazione di Grottaglie - Foggia

Tempo di intervento on-site:	entro 4 ore lavorative

I tempi indicati dovranno avere una copertura H24 sabato, domenica e festività comprese. Qualora le parti di spare siano disponibili al momento della chiamata il ripristino deve essere garantito entro 1 ora dall’intervento on-site.

Per  tempo di intervento si intende il lasso di tempo intercorrente dal momento della ricezione della segnalazione di guasto (telefonate, mail, fax, ecc.) all’arrivo di un tecnico in aeroporto. Per il Tempo di Ripristino si intende il lasso di tempo intercorrente dal momento dell'inizio dell'intervento alla sua risoluzione.

Le chiamate saranno illimitate e per l'attivazione del Servizio la Società indicherà formalmente, alla firma del Contratto, i recapiti della proprie risorse per lo svolgimento del Servizio (telefono mobile, fisso, fax e indirizzo e-mail).

7. PRESIDIO

La Società dovrà garantire il presidio delle seguenti figure professionali:

- Scalo di Bari:

  - Presidio H11 durante i giorni feriali, con un intervallo di un’ora di presenza contemporanea di due unità, inizio ore 08:30;

  - Presidio H8 durante i giorni di sabato, domenica e festivi di una sola unità, inizio ore 09:00;

- Scalo di Brindisi:

  - Presidio H8 durante i giorni feriali di una sola unità, inizio ore 09:00;

  - Presidio H4 durante i giorni di sabato, domenica e festivi compresi di una sola unità, inizio ore 09:00;

- Scalo di Foggia e Grottaglie:

  - Visita periodica settimanale.

AdP potrà richiedere per particolari esigenze che verranno comunicate con 24H di anticipo che  il presidio possa essere effettuato in uno scalo differente e/o in quantità differente presso altri scali.

I tempi di intervento durante questa fascia temporale dovranno essere immediati e, in caso di chiamate concorrenti, sarà di esclusiva competenza dell’ufficio EDP di AdP stabilirne le priorità. L’orario di inizio del presidio  potrà variare in funzione delle stagionalità e delle esigenze della Stazione Appaltante.

8. MANUTENZIONE CORRETTIVA

La manutenzione correttiva del Servizio ha l'obiettivo di ripristinare le funzionalità operative delle apparecchiature, a seguito di un malfunzionamento di qualsiasi dei componenti, sia hardware sia software, delle stesse. L'utilizzo di risorse tecniche con skill adeguati all'attività richiesta dovranno consentire il raggiungimento di elevate performance in termini di risposta ed efficacia.

9. MANUTENZIONE PREVENTIVA HW OPERATIVO

La manutenzione preventiva ha l'obiettivo di prevenire malfunzionamenti di tutte le componenti e periferiche hardware e software delle postazioni. La manutenzione si basa su attività di pulizia degli apparati ritenuti "sensibili" che l’ufficio EDP indicherà alla Società (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: pulizia programmata di tutti gli apparati ai Gate ogni venerdì, pulizia programmata di tutte le periferiche CUTE su base mensile, pulizia trimestrale dei monitor FIDS, ecc.). Tra le attività di manutenzione preventiva la Società dovrà con cadenza periodica di due mesi effettuare gli aggiornamenti di sicurezza dei vari sistemi operativi client utilizzati in tutti gli scali Pugliesi. Al termine dovrà essere redatto un verbale di tutte le postazioni coinvolte. Tale servizio dovrà essere pianificato con l’ufficio EDP in modo da poter essere effettuato in giornate ed orari distinti presso le varie aerostazioni e per lo stesso dovrà essere in ogni caso prodotto un Rapportino di Intervento.

10. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati, previa verifica di regolarità contributiva, in rate mensili posticipate a 60 giorni data ricevimento di fattura, e su ogni fattura sarà operata la ritenuta dello 0,50%, cosi come previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale.

Da ogni pagamento verranno inoltre trattenute le somme eventualmente dovute dall’Appaltatrice ad AdP S.p.A. per penalità, per le quali l’Aggiudicataria rilascerà relativa nota di accredito.

Le parti convengono che, in caso di ritardo nel pagamento delle fatture per motivi diversi da quelli sopra indicati, il saggio degli interessi sarà determinato in base del tasso legale.

La fattura dovrà riportare il n. di CIG riferito alla procedura di gara e dovrà essere inviata solo ed esclusivamente in via telematica all’indirizzo di Posta Certificata di Aeroporti di Puglia S.p.A.: ciclopassivo@pec.aeroportidipuglia.it in formato PDF privo di restrizioni e/o password e l’oggetto della mail dovrà contenere necessariamente la parola “Fattura” o “Nota di Credito”, come da CIRCOLARE AMMINISTRATIVA NUOVA GESTIONE FATTURE FORNITORI Prot. 376/2015.

Il corrispettivo del servizio in oggetto non è imponibile IVA ai sensi dell’art. 9 punto 6 del DPR 633/72.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. In ottemperanza a tali obblighi, la Ditta è tenuta a comunicare, in conformità al disposto di cui all’art. 3, comma 7 della L. 136/2010, e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

La mancata liquidazione nei termini prescritti dal presente capitolato non potrà essere assunta dalla ditta aggiudicataria come valido motivo per l’interruzione del servizio.

11. PENALITÀ

L’Appaltatrice è sottoposta ad una penale per mancato rispetto dei termini di fornitura del servizio come sopra indicati nella misura di

- Euro 100 (cento) per ogni ora, o frazione di ora, di ritardo tra la ricezione della chiamata ed il tempo di intervento in aeroporto;

- Euro 100 (cento) per ogni ora, o frazione di ora, di ritardo tra l’inizio dell’intervento e il tempo di ripristino;

- Euro 500 (cinquecento) per assenza della figura di presidio;

fatta salva in ogni caso l’azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione che AdP S.p.A. ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.

AdP potrà in ogni caso ricorrere a terzi per l’effettuazione del ripristino, addebitando alla Società i relativi costi.

12. TRASFERTE

Gli interventi o presidi richiesti presso gli Scali di Foggia o Grottaglie eccedenti la visita settimanale, potranno essere autorizzati esclusivamente dall’ufficio EDP e per i quali AdP riconoscerà un compenso omnicomprensivo pari a € 150,00 + IVA a giornata indipendentemente dal numero di interventi effettuati nella stessa. Gli interventi effettuati presso gli Scali di Bari e Brindisi si intendono compresi nel Servizio e pertanto per gli stessi non verrà riconosciuto compenso di alcun genere.

13. QUALITÀ DEL SERVIZIO

I processi e le attività che la Società indicherà, devono derivare dagli standard e dalle metodologie di gestione della Qualità proprie della Società medesima, per garantire che le risposte siano in linea con le esigenze e richieste di AdP SpA. La Società, dovrà incorporare la qualità stessa in tutti i processi che sono alla base dell'attività e della vita aziendale di AdP SpA mediante la definizione preliminare delle specifiche fino al controllo, manutenzione, sicurezza, affidabilità e manutenibilità delle soluzioni proposte. La Società deve assumere come obiettivo prioritario la Customer Satisfaction di AdP SpA, al cui perseguimento è orientato l'impegno congiunto di tutte le unità operative, in armonia con tutto lo staff EDP di AdP SpA.

14. REGOLE DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La AdP SpA si avvale, per l’attività di assistenza e manutenzione del Software CUTE (RESA) e di un supporto telefonico H24 (di seguito “Help Desk”), di società fornitrici di detti servizi; pertanto, fermo restando che l’operatività delle postazioni operative deve essere sempre e comunque obbligatoriamente garantita dalla Società, il Servizio relativamente la manutenzione del parco macchine CUTE seguirà a grandi linee la seguente organizzazione:

- L’attivazione della chiamata per qualsiasi problema della postazione operativa viene attivata esclusivamente dal Supervisore (SPV) in turno e/o dall’ufficio EDP.

- Il tecnico della Società comunque è tenuto ad intervenire e analizzare il problema.

- Se il problema è di natura hardware su ATB, BTP, BGR, DCP, Monitor, il tecnico della Società risolve il problema e chiude la chiamata mediante la compilazione dettagliata del rapportino di intervento indicando tempi e problematiche a firma del SPV e/o dell’ufficio EDP.

- Se il problema è di natura hardware su PC, il tecnico della Società:

- lo sostituisce mediante un PC Muletto (già configurato) installando le parti hardware e software di competenza della Società: rete, monitor, periferiche, Sistema Operativo, ecc.;

- avvisa contestualmente il servizio di Help Desk del problema e dell’avvenuta sostituzione ed attende la eventuale configurazione e/o messa a punto del Software CUTE;

- quando la postazione è operativa e funzionante, chiude la chiamata mediante la compilazione dettagliata del rapportino di intervento indicando tempi e problematiche a firma del SPV e/o Operatore.

- Se il problema è di natura software CUTE su PC, il tecnico della Società avvisa tempestivamente il servizio di Help Desk indicando la problematica ed attende la soluzione e configurazione da parte del servizio di Help Desk. Quando la postazione è operativa e funzionante il tecnico della Società chiude la chiamata mediante la compilazione dettagliata del rapportino di intervento indicando tempi e problematiche a firma del SPV e/o dell’ufficio EDP.

- Se il problema è di natura software su PC, per una continuità del servizio, il tecnico della Società attuerà le stesse operazioni di cui al punto 4) che precede.

15. INVENTARIO HARDWARE

Dopo la firma del Contratto di manutenzione Hardware la Società dovrà effettuare un inventario di tutto il parco macchine installato presso gli scali Pugliesi, etichettare tutte le apparecchiature sia quelle installate sia quelle presenti presso i magazzini di AdP secondo le modalità concordate con l’ufficio EDP. A termine di tale attività, che dovrà essere conclusa entro un mese dalla stipula del contratto, la Società produrrà un report in formato elettronico che evidenzierà l’elenco delle attrezzature e la loro collocazione all’interno delle strutture di AdP. La Società si preoccuperà di effettuare il data entry, sempre entro un mese dalla firma del contratto, di tutto l’hardware inventariato su sistema di gestione Hardware (di proprietà di AdP) di cui verranno fornite le credenziali di accesso dopo opportuna formazione che verrà effettuata direttamente dallo staff EDP.

16. COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

La Società dovrà collaborare sinergicamente con la società fornitrice dei servizi CUTE, che attualmente svolgono presso AdP l’attività di assistenza del Software CUTE, onde evitare sovrapposizioni di ruoli e di responsabilità, garantendo il corretto e armonioso svolgimento delle attività, organizzando, pianificando e sorvegliando il lavoro, per il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi qualitativi e quantitativi attesi da AdP SpA. Eventuali rettifiche, suggerimenti ed indicazioni saranno sempre e comunque confrontati con lo Staff EDP di AdP.

17. CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Alla fine dell'intervento tecnico dovrà essere compilato mediante il sistema di gestione Hardware di proprietà di AdP l’apposito rapportino di intervento che dovrà essere firmato dal tecnico che ha effettuato l’intervento e dal personale AdP che ha richiesto l’intervento. Il rapportino firmato in tutte le sue parti dovrà essere consegnato all’ufficio EDP per le verifiche di competenza entro 7 giorni dalla data dell’intervento stesso.

18. VERIFICHE

Sarà redatto, con cadenza mensile, un apposito verbale che evidenzierà le attività svolte, l'andamento degli indicatori/livelli del servizio, gli esiti ed eventuali considerazioni contingenti. Tale verbale, sottoscritto dal tecnico della Società e dal responsabile dell'EDP di AdP, costituirà la certificazione delle prestazioni erogate. Qualora lo staff EDP, riscontrasse Non Conformità dovute al mancato rispetto dei requisiti tecnici e di qualità specificati, le comunicherà alla Società che dovrà provvedere alla compilazione di relativo rapporto indicante la lista delle Non Conformità, la pianificazione e le relative azioni correttive previste. Le copie dei rapporti di intervento dovranno essere consegnati all’ufficio EDP e dovranno contenere il riepilogo di tutte le chiamate ricevute ai fini dell’intervento, ed essere prodotte sia su supporti cartacei che elettronici (Es. fogli di calcolo).

19. SOSTITUZIONE TECNICO ON-SITE

AdP si riserva in ogni momento di vigenza del contratto, ed a proprio insindacabile giudizio, di richiedere la sostituzione del tecnico per gli interventi on-site e per il presidio garantito. La Società dovrà provvedere a tale sostituzione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

20. INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta da presentare come proposta tecnica per la fornitura oggetto del presente Capitolato dovrà essere redatto:

- in maniera che possano evincersi, in modo completo e dettagliato, tutti gli elementi che il concorrente riterrà utile fornire ai fini della valutazione dell’offerta, con riferimento ai criteri (tecnici) di valutazione stabiliti nel Disciplinare di gara ed alla descrizione delle caratteristiche illustrate nel presente Capitolato;

- su fogli singoli di formato A4, con una numerazione progressiva e univoca delle pagine;

- specificando e motivando, nelle premesse, se e quale parte della documentazione presentata, il concorrente ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, ecc.

Il Progetto dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Organizzazione e struttura del team che il concorrente intende utilizzare per l’adeguato svolgimento di tutte le attività oggetto di Capitolato. La relazione dovrà essere corredata delle capacità tecniche professionali delle risorse che la Società intende utilizzare per lo svolgimento del servizio, con allegato c.v. riferito al profilo professionale coinvolto, ogni certificazione ritenuta utile ai fini della valutazione tecnica con particolare riferimento al personale già formato e addestrato per la manutenzione di postazioni specifiche aeroportuali equivalenti a quelle analiticamente descritte nel Capitolato tecnico e amministrativo, nonché l’organizzazione del servizio mettendo n evidenza come questo risponda alle esigenze del Capitolato Tecnico.

- Eventuali migliorie sugli orari di presidio presso le aerostazioni rispetto a quelli minimi indicati nel capitolato tecnico amministrativo.

21. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

L’Appaltatrice è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto. L’Appaltatrice è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori al loro personale.

A tal fine, all’atto di sottoscrizione del presente contratto, l’Appaltatrice ha prodotto polizza assicurativa concernente la RCT/O n--------- stipulata con la----------------- per l’importo di € 5.000.000,00: in tale polizza la società Aeroporti di Puglia SpA è espressamente riconosciuta quale “Assicurata Aggiunta” e considerati “Terzi” anche i suoi dipendenti e consulenti; tale polizza comprende inoltre il rischio incendi.

22. OBBLIGO DI RISERVATEZZA – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE

L’Appaltatrice ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.

L’obbligo di cui sopra non concerne quei dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatrice dovesse sviluppare o realizzare in esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto.

L’Appaltatrice è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente contratto, AdP S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto lo stesso, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AdP S.p.A..

L’Appaltatrice assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di AdP S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l’Appaltatrice assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

AdP S.p.A. si obbliga ad informare prontamente per iscritto l’Appaltatrice delle iniziative giudiziarie di cui al capoverso precedente.

23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatta salva l’applicazione delle eventuali penali, AdP si riserva di risolvere di diritto il contratto

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A.R. nell’eventualità di:

a) inadempimento anche solo parziale anche di uno solo degli obblighi contrattuali per i quali è

prevista nel Capitolato Speciale di Appalto la clausola di risoluzione espressa;

b) sospensione dei servizi senza giustificato motivo;

c) frode nell'esecuzione dei servizi;

d) manifesta incapacità nell’ esecuzione dei servizi;

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

f) subappalto abusivo;

g) cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti se non espressamente autorizzati;

h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto.

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di AdP ai sensi di legge o ai sensi del contratto, le Parti convengono che il contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile:

a) nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.".

In tutti i suddetti casi di risoluzione, AdP  sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

In caso di risoluzione del contratto AdP potrà procedere:

- all'affidamento dei servizi al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all’ Appaltatore inadempiente verrà addebitato l ‘eventuale maggior costo del nuovo affidamento;

- all'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, l’ applicazione delle

penali previste e il risarcimento del maggior danno.

Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa in correre a norma di legge

per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

L’Affidataria dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società Aeroporti di Puglia, pubblicato sul sito www.aeroportidipuglia.it. In relazione al presente contratto si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte dell’Affidataria costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà AdP S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento danni.

L’Affidataria dichiara di conoscere e rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito www.aeroportidipuglia.it  nella sezione “Anticorruzione trasparente”.

24. REVOCA E DECADENZA DEL CONTRATTO

La società appaltante si riserva la facoltà di revocare il contratto in corso d’esecuzione qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- per ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;

- revoca o mancato rinnovo della Convenzione ministeriale;

- chiusura definitiva dell’aeroporto all’esercizio dell’attività aerea civile – commerciale;

- riduzione dei voli;

- revoca dell’atto che affida in concessione alla società di gestione appaltante i servizi oggetto dell’appalto;

25. CAUZIONE DEFINITIVA

L’appaltatore verserà, contestualmente alla stipulazione del contratto, cauzione definitiva nelle forme di legge ex art. 113 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l’appaltante dovesse eventualmente sostenere per fatto dell’appaltatore a causa d’inadempimento. Resta salva per l’appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione, che dovrà essere depositata presso gli uffici della società appaltante all’atto della stipulazione del contratto, potrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituto di Credito o da Compagnia d’Assicurazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Tale fideiussione dovrà evidenziare:

- che lo svincolo sarà disposto dall’appaltante con apposita dichiarazione o con semplice restituzione dell’originale;

- che l’ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad effettuare, su semplice richiesta dell’appaltante, il versamento della somma dovuta, entro 15 giorni dalla richiesta di Aeroporti di Puglia;

- che l’ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito (art. 1944 c.c.) nonché l’espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 co. 2 c.c..

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e, in ogni modo, fino a 90 (novanta) giorni dopo la data d’ultimazione del servizio.

26. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, né sono cedibili i diritti che ne derivano, neppure parzialmente, pena la decadenza del contratto.

La cessione del credito è soggetta ad espressa manifestazione di volontà da parte della committente. L’Appaltatore che intenda procedere alla cessione del credito dovrà darne notifica ad AdP S.p.A. nei modi previsti dalla legge ed acquisire il nulla osta da parte di quest’ultima.

27. SUBAPPALTO

E’ ammesso il subappalto nei limiti di legge (30% dell’importo complessivo del servizio).

28. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che insorgesse nella interpretazione o nella esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Bari.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le parti dichiarano che i dati personali di cui venissero reciprocamente a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del medesimo.

30. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione del presente atto, quelle di registrazione, nonché ogni altra spesa connessa e dipendente sono a carico della Società.